**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку расходных материалов**

**для закрытых систем для нужд клинико-диагностической лаборатории в 2024г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **код ОКПД2** | **Наименование** | **Технические характеристики**  **(В связи с отсутствием товара в КТРУ или с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ, не позволяют определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, приведены уточняющие характеристики Товара, имеющие существенное значение для Заказчика)** | **Ед изм** | **Кол-во** |
| 1 | 32.50.50.190 | микрокюветы "Интегра"\* | Пластиковые одноразовые реакционные кюветы. Полностью совместимы с анализатором установленными у заказчика и не требуют перепрограммирования прибора.  Фасовка: Упаковка включает 20 пакетов по 1000 шт. | уп | 10 |
| 2 | 32.50.50.190 | Измерительные кюветы, в упаковке 6 роллеров по 220 кювет | Измерительные кюветы, в упаковке 6 роллеров по 220 кювет. Состав упаковки: плоские пластиковые кюветы с металлическими шариками внутри, приклеенные к ленте, свернутой в виде рулона, содержащего 220 кювет. На дне каждой кюветы находятся пластиковые направляющие, поддерживающие траекторию движения металлического шарика в процессе проведения исследования. Штрих-код на каждом роллере с кюветами содержит информацию о номере лота и количестве кювет. Штрих-код считывается анализатором STA Satellite. Фасовка: 6 роллеров х 220 шт. в упаковке. | уп. | 18 |
| 3 | 32.50.50.190 | Капсулы полистироловые для автоматических автоанализаторов типа Hitachi | Капсулы полистироловые для проб для автоанализатора Furuno, Сапфир, Hitachi - коническая пробирка, полный объем не более 3 мл, с юбкой устойчивости. Прозрачные. Высота не более 38 мм. Диаметр у основания не менее 11 мм. У горлышка выступ высотой не более 10 мм. Диаметр горлышка не менее 17 мм. Упаковка - россыпью не менее 1000 шт. в п/э пакете. | уп | 3 |
| 4 | 32.50.50.190 | Микропробирки полипропиленовые конические с колпачком типа Эппендорф | По центру крышечки зона не менее 5 мм диаметром из ультратонкого полипропилена для обеспечения прокалывания иглой. Комплектность: упаковка не менее 1000 шт. | уп | 5 |

Система расходных материалов и принадлежностей для анализатора STA Satellite (производитель Diagnostica Stago S.A.S) и для анализатора cobas Integra 400 plus (производитель Roch Diagnostics Германия) являются «закрытой», что подразумевает использование только оригинальных расходных материалов и принадлежностей, зарегистрированных надлежащим образом. Если предлагается к поставке товар другого производителя, **В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ** требуется предоставить официальное письмо от производителя оборудования о возможности использования такого товара (основание – письма Росздравнадзора России от 05.02.2016 №09-С-571-1414, от 22.06.2017 №04-31270/17, от 20.03.2018 №04-11784/18).